设备使用说明书

Test Model X100

# 一、设备概述

本设备用于工业现场数据采集，具有高精度、高稳定性等特点。

## 1. 主要参数

设备主要技术参数如下表所示。

### 1.1 技术参数

1) 输入电压应在 AC 220V ±10% 范围内。

2) 工作温度应在 0℃ 至 40℃ 之间。

3) 相对湿度应不超过 85%。

## 2. 操作步骤

开机前请按以下步骤检查设备。

### 2.1 开机准备

1) 检查电源线连接是否牢固。

2) 检查各接口是否连接正确。

3) 确认设备周围无遮挡物。

#### 2.1.1 电源检查

1) 使用万用表测量输入电压。

2) 检查接地是否良好。

# 二、维护保养

定期维护可延长设备使用寿命。

## 1. 日常维护

1) 每日清洁设备表面灰尘。

2) 每周检查一次连接线。

| 项目 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 输入电压 | AC 220V | ±10% |
| 工作温度 | 0~40℃ | 无凝露 |